РПУ «Миорырайгаз» информирует:

В целях повышения уровня безопасности при пользовании газом в быту филиал РПУ «Миорырайгаз» сообщает следующее: при пользовании газом в быту за 1 квартал 2014 год - по вине абонентов произошло 6 происшествия, при которых пострадало 14 человека, в том числе со смертельным исходом- 3 человека.

ПРОИСШЕСТВИЯ:

19.01.2014г. произошло отравление угарным газом одного человека в индивидуальном жилом доме по ул.Советской в г.Лепель Витебской области.

Расследованием установлено, что угарный газ в жилом помещении  дома попадал из топочной,  размещенной в цокольное  этаже.

Датчик тяги в газовом отопительном котле с открытой камерой сгорания Юнкерс ZW24  демонтирован хозяином дома,  который пытался самостоятельно произвести ремонт котла. В нижней части входной двери в топочную отсутствует  зазор (отверстия) живым сечением 0,02м2 . В результате отсутствия притока воздуха в топочную, при работе котла в дымовом канале образовались обратная тяга и продукты сгорания газа стали выходить в помещение топочной и далее во все помещения дома. А так как датчик тяги в котле был демонтирован, автоматики безопасности не среагировала на нарушение тяги в дымоходе и не отключила подачу газа на горелку котла.

22.01.2014г. произошел взрыв с последующим пожаром в индивидуальном жилом доме по ул.Луговой в д.Волковичи Толочинского р-на Витебской области.

Расследованием установлено, что при самостоятельной замене газового баллона, но просьбе собственницы жилого дома, ее сосед не перекрыл вентиль отсоединенного баллона и допустил из него утечку газе, а герметичность соединений после замены баллона проверил открытым огнем. При этом произошел взрыв газовоздушной смеси, образовавшейся в результате утечки газа, с последующим горением конструкции жилого дома.

В результате взрыва и пожара получил ожоги 1 и 2 степени один человек: два человека, в том числе пятилетний ребенок, погибли.

28.01.2014г. произошло отравление продуктами ropeния двух несовершеннолетних детей в жилом доме по уд. Демьянковской в п.п. Жгунь Добрушского района  Гомельской области.

Расследованием установлено, что родители оставили без присмотра работающую газовую плиту с установленной на ней кастрюлей. В результате того, что кастрюля была установлена неправильно, произошло термическое разрушение пластиковой ручки кастрюли с выделением едкого дыма, вдыхание которого и привело к отравлению.

31.01.2014г.  произошло отравление угарным газом трех человек по ул. Доватора в н.п. Ратомка  Минского района.

Расследованием установлено, что причиной отравления явились следующие обстоятельства.

Собственник жилого дома произвел реконструкцию оголовков дымового и вентиляционного каналов для отвода продуктов сгорания газового отопительного котла «Vaillant». При этом установил в непосредственной близости над оголовками дымового и вентиляционного каналов общий козырек.

При работе в условиях низкой температуры наружного воздуха произошло обмерзание козырька и часть продуктов сгорания по вентканалу, так как  котел эксплуатировался при закрытых окнах и без подреза двери в кухню, попадала в помещение кухни, что и привело к отравлению.

01.02.2014г. произошли отравление угарным газом трех человек в жилом доме по ул.Солтыса в г.Минске. Расследованием установлено, что причиним отравления явились аналогичные обстоятельства, что и в предыдущем случае в н.п Ратомка.

На оголовках дымового и вентиляционного каналов для  отвода продуктов сгорания от газового отопительного котла «Альфа-Калор»  АОГВ-32-0П установлен в непосредственной близости над оголовками общий козырек.  Высота дымохода менее 2-х метров.

При работе в условиях низкой температуры наружного воздуха  произошло обмерзание козырька и часть продуктов сгорания по вентканалу , так как котел эксплуатировался при  закрытых окнах и без подреза двери в кухню, что и привело к отравлению.

02.02.2014г.   произошло отравление угарным газом двух человек, том числе 1 - со смертельным исходом  в индивидуальном жилом доме по ул. Щорса, в д.Залужье. Березовского района Брестской области.

Расследованием установлено, что причиной отравления послужили следующие обстоятельства.

Собственником   жилого   дома   была   заблокирована  в положении «открыто»   автоматика   безопасности по тяге и при отсутствии тяги в дымоходе отопительный котел продолжал работать, а  продукты сгорания выходили в помещения дома.

22.04.2014г. произошел пожар в индивидуальном жилом доме в д. Еловец Хотимского района Могилевской области. Причиной пожара явилось оставление без присмотра работающей газовой плиты. Жилой дом сгорел полностью.

02.05.2014г. произошел пожар в индивидуальном жилом доме в д. Берестни Бешенковичского района Витебской области. Причиной пожара послужили следующие обстоятельства: хозяйка самовольно произвела замену 50 литрового газового баллона, допустив при этом утечку газа в месте соединения вентиля с редуктором. Так как в это время в помещении кухни топилась дровяная печь, произошло воспламенение газовоздушной смеси с последующим пожаром в кухне. Помещение кухни и находящиеся в ней вещи повреждены пожаром.

02.05.2014г. произошел пожар в индивидуальном жилом доме в д. Жарневка Дубровенского района Витебской области. Причиной пожара послужили следующие обстоятельства: абонент самовольно произвел замену 50 литрового газового баллона, допустив при этом утечку газа в месте соединения вентиля с редуктором, и проверил герметичность соединения открытым огнем. В результате произошло воспламенение газовоздушной смеси с последующим пожаром жилого дома. Дом сгорел полностью, один человек получил ожоги лица.

Директор ф-ла РПУ «Миорырайгаз»                              А.Э.Фецкович