ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Филиала государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Витебской области

о профилактике электротравматизма

На территории Витебской области увеличилось количество несчастных случаев от действия электрического тока с персоналом организаций строительно-монтажного комплекса (далее – СМО).

23.12.2022 смертельно поражен электрическим током маляр ОАО «Жилстрой», который выполнял малярные работы в подвальном помещении строительного объекта «Детское дошкольное учреждение, совмещенное с блоком начальных классов» в микрорайоне «Билево-3», квартал № 6, г. Витебск. Одной из причины несчастного случая послужило непредъявление органу госэнергонадзора к осмотру вновь подключаемых электроустановок СП «СУ № 233».

23.08.2023 многочисленные электротравмы получил электромонтажник по оборудованию, силовым и осветительным приборам ООО «ПлиссаСтрой», выполняя электромонтажные работы по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения 2-ой очереди освоения СЭЗ «Витебск».

25.08.2023 смертельно поражен электрическим током электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования производства СУ-155 ОАО «Трест № 16 г. Новополоцк». Он выполнял подготовительные работы по подключению подъемного крана на объекте «Возведение 40-квартирного жилого дома № 1 по ул. Октября в г. Браслав». При попытке завести кабель в распределительный шкаф строительной площадки пострадавший прикоснулся к токоведущим частям оборудования, находящимся под напряжением. Подключение к электрическим сетям электроустановки, принадлежащей ДКУСП «Браславская ПМК-42», было выполнено без осмотра инспектором госэнергогазнадзора.

Неудовлетворительная организация работ в действующих электроустановках СМО и отсутствие надлежащего надзора со стороны должностных лиц СМО за обеспечением безопасности на строительных площадках обусловили рост производственных травм и гибель работников от действия электрического тока.

На основании изложенного, с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья людей при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе в действующих электроустановка, руководителям и должностным лицам организаций необходимо обеспечить надлежащий надзор за обеспечением безопасности на строительных площадках как потенциально опасных объектов.